## TDSheet
Маршрутный лист метрологии
Параметры: | Дата отчета: 12.08.2024
Отбор: | Площадка.Абонентский участок Равно "Элиста" И Состояние договора Не в списке "Завершенный"
№ |  | Код контрагента | Контрагент | Договор | Состояние договора | Код площадки | Состояние площадки | Адрес площадки | Коэффициент приведения узла учета | Узел учета | Номер телефона
Тип оборудования |  | Код оборудования | Оборудование | Заводской номер | Дата выпуска | Состояние | Дата поверки | Показание | Проектный расход газа
Дата комментария |  | Комментарии
1 |  | 3106 | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан" | 17-3-3106 /24 | Действующий | 652 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 28 Армии, д. 45 | 1 | "БУ РК "Государственный Калмыцкий ансамбль песни и тан | 6-12-83 6-17-89
1.Счетчик |  | 6386 | ВК | 40192982 | 17.06.2020 | Работает | 17.06.2020
2.Корректор |  | 4146 | ТС-220 | 1020290057 |  | Работает | 18.07.2020 | 77140
3.ГПО |  | 18336 | Котел КЧМ-5: 6 секций |  |  | Работает |  |  | 7
3.ГПО |  | 18337 | Котел КЧМ-5: 6 секций |  |  | Работает |  |  | 7
22.06.2022 11:32:46 |  | Акт от 20.06.2022 1.Замечаний нет
25.11.2021 10:18:15 |  | Акт от 19.11.2021 Предост акт пров сост и прим СИ
131 |  | 3078 | Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по РК | 17-3-3078 /24-2 | Действующий | 1523 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 28 Армии, д. 45, корп. А | 1 | г. Элиста, ул. 28 Армии, 45 "А", Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" | 6-04-60
1.Счетчик |  | 4455 | СГБЭТ | 2747 | 28.08.2017 | Работает | 28.08.2017 | 53412
3.ГПО |  | 12862 | Immergas Eolo Mythos 24 4R |  |  | Работает |  |  | 2.77
3.ГПО |  | 15246 | котел Oasis TURBO 24 TUR/24DGTUR 24FGTUR |  |  | Работает |  |  | 2.4
3.ГПО |  | 15247 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
22.06.2022 11:30:44 |  | Акт от 20.06.2022 1.Предоставить ПТД до 01.08.2022
25.11.2021 10:14:59 |  | Акт от 19.11.2021 Предост раб проект в отдел метрологии в срок до 15.12.2021
132 |  | 34082 | Маштыкова Данара Викторовна | 17-3-34082/22 | Действующий | 814 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 28 Армии, д. 67 | 1 | Основной по площадке "ИП Мукабенов В.Н., Магазин "Хот-хол"" | 89618405265
1.Счетчик |  | 7594 | СМТ-Смарт | 10123051991 | 17.05.2023 | Работает | 17.05.2023 | 1917
3.ГПО |  | 14123 | Fondital Minorca СTFS 24 |  |  | Работает |  |  | 2.7
3.ГПО |  | 19259 | Котел Fondital Minorca СTFS 24 |  |  | Работает |  |  | 2.7
29.01.2024 8:33:24 |  | Акт от 26.01.2024 1.УУГ опломбирован и принят в эскплуатацию; установлена сим-карта
10.01.2024 10:59:08 |  | Акт на установку счетчика 05.12.2023 Показания: не изв.
27.07.2023 15:56:49 |  | Акт снятия счетчика от 04.07.2023 Снят на ГП. Входной кран закрыт и опломбирован№56522556 Показания: 13123 мех.
19.01.2023 8:25:23 |  | Акт за 18.01.2023 1. Не исправен корректор (не высвечивает показания) 2. Предост ПТД 3. Расчет по п.4.17 ДПГ
25.01.2022 9:46:48 |  | Акт от 21.01.2022 1.Объект закрыт
133 |  | 33438 | ИП Клименко Н.А. | 17-3-33438/22 | Действующий | 899 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 28-й Армии, д. 46, корп. а | 1 | "Клименко Н.А., Магазин "ВИТ"" | 89054842940
1.Счетчик |  | 7218 | СГБЭТ | 17412 | 07.12.2022 | Работает | 07.12.2022 | 2941
3.ГПО |  | 14106 | Котлы АОГВ-11,6 |  |  | Работает |  |  | 1.543
3.ГПО |  | 14107 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 14108 | котел ZERTEN W-24 |  |  | Работает |  |  | 2.82
14.02.2023 8:30:46 |  | Акт от 13.02.2023 1. Предоставить ПТД и согласовать ууг 2. УУГ опломб и принят во временную экпсл в срок устр недостатков
12.01.2023 13:55:08 |  | акт установки счетчика от 27.12.2022 показания: 0
12.01.2023 13:54:36 |  | акт снятия счетчика от 27.12.2022 показания 22297 мех.
22.06.2022 11:28:45 |  | Акт от 20.06.2022 1.Заключить/продлить ДПГ в кратч.сроки 2.Предоставить ПТД до 01.08.2022
25.11.2021 10:13:09 |  | Акт от 19.11.2021 Не согласован раб проект в отделе метрологии, СИ не соотв раб пр, внести изменения в раб пр в части СИ и ГПО
270 |  | 3509 | Дорджиев Бадма Геннадьевич | 17-3-3509 /21 | Действующий | 792 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 28, корп. б | 1 | Основной по площадке "ИП Дорджиев Б.Г., Мини-Пекарня" | 2-12-38
1.Счетчик |  | 6102 | ВК | 38342906 | 24.01.2019 | Работает | 24.01.2019 | 45807
2.Корректор |  | 4100 | ТС-220 | 132005151 |  | Работает | 06.12.2021 | 48632
3.ГПО |  | 13423 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 16536 | Котлы Лемакс Лидер 35 |  |  | Работает |  |  | 4
3.ГПО |  | 16537 | котел ВПГ Neva 6011 LUX |  |  | Работает |  |  | 2.2
3.ГПО |  | 18334 | Печи Rotor bake-T8 |  |  | Работает |  |  | 0.86
21.12.2021 10:14:28 |  | Акт от 09.12.2021 1.УУГ опломбирован 2.Предоставить акт пров. и сост. СИ в срок дп 27.12.2021. В случае не предост. в указ. срок, расчет газа вести по проект. мощности не опл ГПО
28.05.2021 14:36:54 |  | Акт от 21.05.2021 1.Не предост. акт пров.сост. и прим. СИ 2.На папорте элек.коррек. клемо неустан.типа, отсутств. поверит. клеймо на зад.части на винт.болтах 3.Разбит ДИ (имеются мех.поврежд.) 4.Расчет вести по п.4.17 "Договора поставки газа"
271 |  | 34108 | Габуншина Тамара Тюрбеевна | 17-3-34108/22 | Действующий | 4954 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 60, корп. б | 1 | Габуншина Тамара Тюрбеевна
1.Счетчик |  | 7124 | ВК Ете | 17022573 | 17.01.2022 | Работает | 17.01.2022 | 813
3.ГПО |  | 19283 | Котел КСГ-10 |  |  | Работает |  |  | 1.11
22.12.2022 9:17:50 |  | 21.12.2022 УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию. Установлена сим-карта.
272 |  | 3587 | Иванов Очир Владимирович | 17-3-3587 /22 | Действующий | 997 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62 | 1 | "МАГАЗИН "БАЙР"" | 2-73-63
1.Счетчик |  | 5107 | СГБЭТ | 35087 | 21.09.2016 | Работает | 21.09.2016 | 27865
3.ГПО |  | 9203 | Котлы КСГ-20 (МИМАКС) |  |  | Работает |  |  | 2.43
3.ГПО |  | 9204 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
25.11.2021 10:10:54 |  | Акт от 19.11.2021 Объект закрыт
273 |  | 34107 | ИП Картиев Баатр Сергеевич | 17-3-34107/23 | Действующий | 1661 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62 | 1 | Основной по площадке "Магазин ООО "21 Век""
1.Счетчик |  | 3993 | СГБЭТ | 22114 | 30.09.2015 | Работает | 30.09.2015 | 31674
3.ГПО |  | 4289 | КЧМ-5-К: 3 секции |  |  | Работает |  |  | 3.2
28.02.2023 8:11:55 |  | Акт от 27.02.2023 1. Предоставить ПТД до 27.03.2023
25.01.2023 9:52:24 |  | Акт от 20.04.2022 1.Предоставить ПТД до 01.06.2022 2.Внести изменения в ДПГ в части ГПО
25.11.2021 10:05:17 |  | Акт от 19.11.2021 Предост раб проект до 15.12.32021, Внести измен в договор поставки газа
274 |  | 34189 | Киселев Эдгар-Владимир Валерьевич | 17-3-34189/23 | Действующий | 4093 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62 | 1 | Основной по площадке "ООО "Сервис Центр", Магазин "Теплоцель"" | 89374640080
1.Счетчик |  | 6664 | СГБЭТ | 19939 | 04.03.2021 | Работает | 04.03.2021 | 4478
3.ГПО |  | 8734 | BAXI - 240 Fi - G20 |  |  | Работает |  |  | 2.78
26.02.2024 13:38:35 |  | Акт от 19.02.2024 Объект закрыт, нет доступа
18.12.2023 14:33:57 |  | Акт от 15.12.2023 Объект закрыт
15.07.2021 8:15:30 |  | Акт от 12.07.2021 1.УУГ принят в эксплуатацию и опломбирован после замены СИ
01.04.2021 16:09:33 |  | Акт от 26.03.2021 1.Направить газ.счетчик на внеочер.поверку 2.Расчет вести согл. п.4.17. "Договор поставки газа"
275 |  | 33024 | ИП Сангаджиева Г.Н. | 17-3-33024/22 | Действующий | 522 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 65 | 1 | Основной по площадке ""Баня -Сауна"" | 3-13-43, 3-15-97
1.Счетчик |  | 7048 | ВК | 41285108 | 10.01.2022 | Работает | 10.01.2022 | 43330
2.Корректор |  | 4264 | ТС-220 | 1022020081 |  | Работает | 17.01.2022 | 46145
3.ГПО |  | 14330 | ПГ-2 |  |  | Работает |  |  | 0.65
3.ГПО |  | 14331 | ГГУ Algas 840 Sigma |  |  | Работает |  |  | 6
3.ГПО |  | 14333 | Baxi Slim 1,620 IN |  |  | Работает |  |  | 7.3
3.ГПО |  | 14334 | Котлы Лемакс "Лидер" 35 |  |  | Работает |  |  | 4
3.ГПО |  | 17521 | Ariston CARES X 24 |  |  | Работает |  |  | 2.73
3.ГПО |  | 17522 | Ariston CARES X 24 |  |  | Работает |  |  | 2.73
13.07.2022 10:04:54 |  | Акт от 01.07.2022 1.УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию
25.11.2021 10:02:03 |  | Акт от 17.11.2021 Внести изменения в договор поставки в части ГПО, обнаружены клейма неустан типа, предост акт пров сост и прим СИ до 1.12.2021, Расчет за потр газ вести по 4.17
549 |  | 3577 | Доржинов Аркадий Николаевич | 17-3-3577 /22 | Действующий | 793 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 1 | 1.3 | Основной по площадке "ИП Доржинов А.Н., Ресторан " Хамдан"" | 89275912746
1.Счетчик |  | 983 | ВК | 31907381 | 12.11.2014 | Работает | 12.11.2014 | 53582
2.Корректор |  | 2902 | ТС-220 | 142010966 |  | Работает | 15.12.2017 | 35076
3.ГПО |  | 14361 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 14362 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 14363 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 14364 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 14365 | Котлы Bosh GAZ 4000 ZWA 24-2A23 |  |  | Работает |  |  | 2.8
3.ГПО |  | 19448 | Котел КЧМ 5-1 |  |  | Работает |  |  | 3.15
3.ГПО |  | 19449 | Котел Ariston HC 24 FF |  |  | Работает |  |  | 2.73
3.ГПО |  | 19450 | Водонагреватель ВПГ Neva 4511Е |  |  | Работает |  |  | 2.22
3.ГПО |  | 19451 | Водонагреватель ВПГ Bosch W-10 KB23 |  |  | Работает |  |  | 2.1
3.ГПО |  | 19452 | Котел Кебер-31,5 |  |  | Работает |  |  | 3.9
30.12.2022 8:39:11 |  | 29.12.2022 Факт. ГПО не соотв. указанному в ПТД; отстутствует ДПГ; У корректора ТС 220 истек МПИ; отсутствует пл. поставщика газа на корректоре ТС 220; используется подключение ГПО посредством тройников и резиновых шлангов; отсутствуют САКЗы. Устранить недостатки, закл. ДПГ, расчет за потреб.газ вести согласно п.4.17 ДПГ.
550 |  | 33795 | АО "Росипподромы" | 17-3-33795/20 | Действующий | 1554 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 1 | 1 | г.Элиста, ул. Ипподромная, 1, АО "Росипподромы" | 6-02-07
1.Счетчик |  | 6299 | ВК | 16942203 | 19.03.2020 | Работает | 19.03.2020
2.Корректор |  | 4132 | ТС-220 | 1020120011 |  | Работает | 18.03.2020 | 31883
3.ГПО |  | 1079 | BISON-150 |  |  | Работает |  |  | 23.2
3.ГПО |  | 1080 | BISON-150 |  |  | Работает |  |  | 23.2
3.ГПО |  | 1738 | АОГВ-35-1 |  |  | Работает |  |  | 3.6
25.11.2021 9:46:21 |  | Акт от 16.11.2021 Демонтировна накл №56523087, устан №56567749, предост акт пров сост и прим СИ до 01.12.2021, объект не потреб газ
551 |  | 34224 | ИП Манжиков Александр Николаевич | 17-3-34224/23 | Действующий | 5061 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 1, корп. Е | 1 | ИП Манжиков Александр Николаевич
1.Счетчик |  | 7535 | СМТ-Смарт | 10122123066 | 28.12.2022 | Работает | 28.12.2022 | 1334
3.ГПО |  | 19668 | Котел Gerda 24 HST |  |  | Работает |  |  | 2.67
3.ГПО |  | 19669 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
552 |  | 13039 | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский психоневрологический диспансер" | 17-3-13039/24 | Действующий | 4657 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 100, корп 1 | 1 | ООО "Стройинвест"
1.Счетчик |  | 5687 | СГБЭТ | 2759 | 28.08.2017 | Работает | 02.10.2023 | 59338
3.ГПО |  | 17433 | Лемакс-Премиум 70 |  |  | Работает |  |  | 8
06.12.2023 14:59:20 |  | Акт от 13.10.2023 1. Максимальный часовой расход фактически установленного газопотребляющего оборудования превышает верхн.предел измеренеий счетчика 2. Расчет за потр.газ вести согл.п.4.17 ДПГ 3. УУГ не принят в экспл.
17.11.2023 15:42:32 |  | Акт от 14.11.2023 1. Внести изменения в ДПГ в части ГПО 2. Предоставить ПТД в ОМ 3. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию
16.10.2023 16:09:33 |  | Акт на установку счетчика от 09.10.2023 Показания: 46692
13.10.2023 8:18:11 |  | Акт от 12.10.2023 1. Не предоставлен доступ к ГПО 2. Не предоставлено свидетельство о поверке 3. УУГ не принят в эксплуатацию в связи с отм.недостатками 4. Расчет за газ по 4.17 ДПГ
29.09.2023 11:24:59 |  | Акт снятия счетчика от 19.09.2023 Снят на ГП. Кран перекрыт №56550828 Показания: не высвечиваются
17.02.2023 9:07:14 |  | Акт от 16.02.2023 1. Не исправен УУГ 2. отсутсвует пломба поставщика 3. Не читаем заводской номер 4. Не предоставлен доступ к УУГ 5. Расчет по 4.17 6. предост пасспорта ГПО
30.07.2021 14:35:59 |  | Акт от 28.07.2021 Объект закрыт
553 |  | 33835 | Малыхина Айса Евгеньевна | 17-3-33835/20 | Действующий | 4856 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 100, корп. 4, помещение 2 | 1 | ЖСК "Элсити"
1.Счетчик |  | 6644 | ВК Ете | 16974419 | 10.12.2020 | Работает | 10.12.2020 | 6249
3.ГПО |  | 18780 | Котел Immergas Eolo Star 24 3 Е |  |  | Работает |  |  | 2.7
06.12.2022 9:04:34 |  | Акт от 29.11.2022 1.УУГ опломбирован и принят в экспл 2.Установлена сим-карта
30.07.2021 14:34:44 |  | Акт от 28.07.2021 1.Объект закрыт
21.06.2021 11:18:55 |  | Акт от 16.06.2021 1.УУГ принят в экспл.
554 |  | 33948 | Пугачева Татьяна Петровна | 17-3-33948/21 | Действующий | 4854 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 100, корп. 4, помещение № 1 | 1 | Пугачева Татьяна Петровна
1.Счетчик |  | 6640 | ВК Ете | 16974427 | 10.12.2020 | Работает | 10.12.2020 | 4439
3.ГПО |  | 18772 | Котел Immergas Eolo Star 24 3 Е |  |  | Работает |  |  | 2.7
30.07.2021 14:35:28 |  | Акт от 28.07.2021 Объект закрыт
555 |  | 34085 | ИП Чадырова Цыбигмит Николаевна | 17-3-34085/22 | Действующий | 4863 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 100, корп. 4, помещение 3 | 1 | Чадыров Баатр Валериевич
1.Счетчик |  | 6662 | ВК Ете | 16934496 | 26.01.2021 | Работает | 26.01.2021 | 33950
3.ГПО |  | 18859 | Котел Лемакс-Премиум 70 |  |  | Работает |  |  | 8
09.12.2021 11:07:59 |  | Акт от 08.12.2021 1.В предоставленном раб.проекте газоснабжения несоответ.хар-тик ГПО 2.Устранить недостаток, Предоставить ПТД до 15.12.2021 3.Прибор учета принят в экспл.
556 |  | 33713 | ООО "Просервис" | 17-3-33713/22-ИГ | Действующий | 916 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 111 | 1 | Основной по площадке "Котельная, ул.Ипподромная, д.111" | 89054098064
1.Счетчик |  | 1152 | RVG (1:20) | 13102484 | 31.10.2013 | Работает | 19.10.2023 | 499411
2.Корректор |  | 4010 | ЕК-270 | 13113565 |  | Работает | 19.10.2023 | 606192
3.ГПО |  | 2387 | Buderus Logano GE434 - 250 |  |  | Работает |  |  | 34
3.ГПО |  | 2388 | Buderus Logano GE434 - 250 |  |  | Работает |  |  | 34
15.12.2023 14:05:41 |  | Акт от 31.10.2023 1.Предоставить акт МВи, раб.проект 2.УУГ опломбирован и приянт в эксплуатацию
08.11.2023 10:00:04 |  | Акт на установку счетчика от 26.10.2023 Показания: 498467 мех. 580622 кор.
16.10.2023 15:46:18 |  | Акт снятия счетчика от 11.10.2023 Снят на ГП. Вх. кран закрыт и опломб№56580722 показания: 498451 мех. 580620 кор.
09.10.2023 9:17:42 |  | Акт от 06.10.2023 1. Демонтированы пломбы №25461830, №56573784 с счетчика и фильтра 2. Расчет по 4.17
27.12.2022 10:39:53 |  | Акт от 15.12.2022 1.Не исправен ДД 2.Установлены пл. на счетчик газа и байпас.линию 3.Расчет вести с прим.коэф.
08.12.2022 14:43:34 |  | Акт от 01.12.2022 1.Не исправен ДТ 2Демонтир. пл.№25456282, 25455715, 25456281, 25456514, 25456279, 56567665 3.Распломбир. байпас.линия в 15:40 4.Направить УУГ на повереку с ремонтом ДТ
31.10.2022 13:28:11 |  | Акт от 18.10.2022 1.Демонтир.пл.№56567606, 56567607 с фильтра перед счетчиком; демонтир.пл.№25455898 для проведения ревизии УУГ 2.УУГ установлена нов. пл.№25456261
12.10.2021 10:37:19 |  | Акт от 11.10.2021 1.Демонтированы пл.№13550412; 13550413; 25422653 для проведения ревизии УУГ 2.НС по давлению,ДД неисправен
557 |  | 3322 | ООО "Радуга" | 17-3-3322 /20 | Действующий | 1081 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 15, корп. а | 1 | Основной по площадке "МАГАЗИН №1"
1.Счетчик |  | 7151 | СМТ-Смарт | 10122102114 | 16.10.2022 | Работает | 16.10.2022 | 4800
3.ГПО |  | 15816 | КСГ-12,5 |  |  | Работает |  |  | 1.5
3.ГПО |  | 17514 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
20.02.2023 8:53:20 |  | Акт от 17.02.2023 1. Установлена симкарта 2. УУГ опломбирован и принят
16.11.2022 14:00:44 |  | Акт снятия счетчика от 11.11.22 Сня за замену Показания: 37572
14.11.2022 13:44:30 |  | Акт установки счетчика от 11.11.22 показания 0
23.05.2022 17:06:45 |  | Акт от 18.05.2022 1.Произвести замену УУРГ с соглас.проектной документации в ОМ 2.Внести изменен. в ДПГ в части ГПО 3.Предоставить ПТД
558 |  | 3586 | Общество с ограниченной ответственностью "БИОС" | 17-3-3586 /20 | Действующий | 4231 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 15, корп. а, магазин-2 | 1 | г. Элиста, ул. Ипподромная, 15 "А"
1.Счетчик |  | 6815 | СГБЭТ | 22982 | 15.09.2021 | Работает | 15.09.2021 | 2886
3.ГПО |  | 10036 | Котлы Protherm Gepard 23 MOV |  |  | Работает |  |  | 2.73
20.02.2023 8:37:52 |  | Акт от 17.02.2023 Замечаний нет
23.05.2022 16:22:56 |  | Акт от 18.05.2022 замечаний нет
09.11.2021 10:24:41 |  | Акт от 03.11.2021: 1. Предост ПТД до 01.12.2021 2. УУГ опломб и принят в экспл после замен счетчика СГБЭ G4 №22982 (2021г) пл. №56567730, 25447503
26.07.2021 17:42:17 |  | Акт от 22.07.2021 1.Отсутствует клеймо поверителя на счетчике газа СГБЭТ G4 №26754 2015 г.в. 2.Предоставить ПТд до 15.08.2021 3.Рассчет за потребленный газ вести согл. п.4.17 Договора поставки газа
559 |  | 33997 | ИП Яшаев Мингиян Огаевич | 17-3-33997/20 | Действующий | 4230 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 15, корп. а, помещенение № 1,6 | 1 | г. Элиста, ул. Ипподромная, 15, корп. а, помещение № 1, 6
1.Счетчик |  | 4081 | СГБЭТ | 22123 |  | Работает | 16.12.2015 | 5793
3.ГПО |  | 10035 | Котлы Protherm Gepard 23 MOV |  |  | Работает |  |  | 2.7
20.02.2023 8:56:20 |  | Акт от 17.02.2023 1. Не предоставлен доступ к ГПО 2. Не предост ПТД 3. Предост пасспорта гпо
18.05.2022 11:21:18 |  | Акт от 17.05.2022 1. ГПО не соответствует ДПГ 2. Доступ ГПО загорожен 3. Предоставить ПТД до 01.06.2022 4. Устранить недостатки
30.07.2021 15:06:20 |  | Акт от 22.07.2021 1.Объект закрыт
560 |  | 3322 | ООО "Радуга" | 17-3-3322 /20 | Действующий | 1279 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 15, корп. б | 1 | Основной по площадке "ООО "РАДУГА"" | 6-36-93
1.Счетчик |  | 4563 | СГБЭТ | 38179 | 10.01.2017 | Работает | 10.01.2017 | 13590
3.ГПО |  | 10778 | Плиты ПГ-2 |  |  | Работает |  |  | 0.65
3.ГПО |  | 15817 | Прочие Кебер 12,5К |  |  | Работает |  |  | 1.62
3.ГПО |  | 15818 | котел Vektor ( Вектор ) 20 |  |  | Работает |  |  | 2.76
14.11.2022 14:20:53 |  | Акт на установку счетчика от 11.11.22 показания: 0
23.05.2022 16:55:18 |  | Акт от 18.05.2022 1.Предоставить ПТД до 01.07.2022
18.02.2021 9:39:02 |  | Акт 26.01.2021 УУГ повторно опломбирован и принят в эксплуатацию
561 |  | 33055 | Бодгаева Клара Очировна | 17-3-33055/22 | Действующий | 991 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 2, корп. б | 1.03 | Основной по площадке "МАГАЗИН "АМР""
1.Счетчик |  | 1371 | ВК | 27331997 | 13.04.2010 | Работает | 26.08.2020 | 15547
3.ГПО |  | 14512 | Котлы NAVIEN ACE Coaxial-24K |  |  | Работает |  |  | 2.58
17.02.2023 9:33:44 |  | Акт от 16.02.2023 1. УУГ не приводит объем газа к норм условиям 2. заменить ууг 3. предост птд
562 |  | 34136 | Манджиева Джиргал Аришевна | 17-3-34136/23 | Действующий | 4980 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 22, корп. а | 1 | Манджиева Джиргал Аришевна
1.Счетчик |  | 7215 | СМТ-Смарт | 10122120589 | 05.12.2022 | Работает | 05.12.2022 | 3655
3.ГПО |  | 19379 | Котел Ariston CLAS XC 34,5 |  |  | Работает |  |  | 3.65
25.01.2023 8:36:01 |  | Акт от 23.01.2023 . 1.УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию. 2. Установлена симкарта
563 |  | 34130 | Туктунова Людмила Станиславовна | 17-3-34130/23 | Действующий | 4978 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 40 | 1 | Маглинов Денис Станиславович
1.Счетчик |  | 7198 | ВК Ете | 17014515 | 10.01.2022 | Работает | 10.01.2022 | 4625
3.ГПО |  | 19360 | Лемакс Премиум 35/ Премиум 35В |  |  | Работает |  |  | 4
01.02.2023 9:05:59 |  | Акт от 31.01.2023 1. УУГ опломб и принят
564 |  | 33939 | Лиджиев Артур Михайлович | 17-3-33939/21 | Действующий | 4853 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 47, корп. а | 1 | Лиджиев Артур Михайлович
02.03.2023 7:51:31 |  | Акт от 1.03.2023 1. Замечаний нет. 2. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию.
27.02.2023 9:09:56 |  | Акт установки счетчика от 23.02.2023 Показания: 0
27.02.2023 9:09:25 |  | Акт снятия счетчика от 23.02.2023 Показания: не высвечиваются, Снят на замену
17.02.2023 9:21:02 |  | акт от 16.02.2023 1. ууг не исправен 2. расчет по 4.17 3. заменить ууг
30.07.2021 15:01:42 |  | Акт от 28.07.2021 Объект закрыт
565 |  | 33939 | Лиджиев Артур Михайлович | 17-3-33939/21 | Действующий | 4853 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 47, корп. а | 1 | Лиджиев Артур Михайлович
1.Счетчик |  | 7279 | СГБЭТ | 23562 | 18.01.2023 | Работает | 18.01.2023 | 2568
3.ГПО |  | 18760 | Котел Ariston 24 |  |  | Работает |  |  | 2
02.03.2023 7:51:31 |  | Акт от 1.03.2023 1. Замечаний нет. 2. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию.
27.02.2023 9:09:56 |  | Акт установки счетчика от 23.02.2023 Показания: 0
27.02.2023 9:09:25 |  | Акт снятия счетчика от 23.02.2023 Показания: не высвечиваются, Снят на замену
17.02.2023 9:21:02 |  | акт от 16.02.2023 1. ууг не исправен 2. расчет по 4.17 3. заменить ууг
30.07.2021 15:01:42 |  | Акт от 28.07.2021 Объект закрыт
566 |  | 33323 | Шагаева Татьяна Тохтаровна | 17-3-33323/21 | Действующий | 1088 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 67, корп. а | 1 | "магазин по ул.Ипподромной, 67 А (Шагаева Т.Т.)" | 89054848880, 89613945536
1.Счетчик |  | 5958 | СГБЭТ | 49215 | 01.08.2019 | Работает | 01.08.2019 | 5708
3.ГПО |  | 13626 | Котлы Ariston BS II 24 CF |  |  | Работает |  |  | 2.75
17.02.2023 9:18:59 |  | акт от 16.02.2023 предост птд
24.05.2022 9:31:18 |  | Акт от 18.05.2022 1.Предоставить ПТД
30.07.2021 14:37:10 |  | Акт от 28.07.2021 1.Замечаний нет
567 |  | 33105 | Манджиева Елена Александровна | 17-3-33105/22 | Действующий | 1067 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 71, корп. а | 1 | Основной по площадке "МАГАЗИН "ТООНГ" (ИП Манджиева Елена Александровна)"
1.Счетчик |  | 5118 | СГБЭТ | 4797 | 14.02.2018 | Работает | 14.02.2018 | 31044
3.ГПО |  | 971 | Ariston CLAS System 32 FF |  |  | Работает |  |  | 3.44
3.ГПО |  | 3294 | ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 19160 | Котел Ariston BS II 24 FF |  |  | Работает |  |  | 2.73
17.02.2023 9:10:10 |  | акт 16.02.2023 замечаний нет
18.05.2022 11:00:38 |  | Акт от 17.05.2022 Замечаний нет
30.07.2021 14:46:55 |  | Акт от 28.07.2021 1.Внести изменен. в договор поставки газа в части ГИО в кротчайшие сроки (фактически используемое ГИО не соответ договору)
568 |  | 33314 | ООО "Анита" | 17-3-33314/19 | Действующий | 1074 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 71, корп. б | 1 | Основной по площадке "Магазин "Шахтинская плитка" ООО "Анита"" | 89613989350
1.Счетчик |  | 7474 | СМТ-Смарт | 10122121262 | 10.12.2022 | Работает | 10.12.2022 | 3171
3.ГПО |  | 1242 | КС-ГВ-31,5 (Конорд) |  |  | Работает |  |  | 3.4
23.11.2023 8:32:36 |  | Акт от 21.11.2023 1. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию, уст. сим-карта
07.11.2023 9:06:34 |  | Акт на установку счетчика от 01.11.2023 Показания: 0
07.11.2023 9:06:10 |  | Акт снятия счетчика от 01.11.2023 Снят на замену. Показания: 27350
17.02.2023 9:15:26 |  | Акт от 16.02.2023 нет доступа к ууг
18.05.2022 10:56:28 |  | Акт от 17.05.2022 1. Сорвана защитная пломба 2. Отсутствует поверительное клеймо 3. Не предоставлена ПТД 4. Расчет за потр газ по 4.17 ДПГ 5. Предост ПТД до 01.07.2022
18.02.2021 9:25:51 |  | Акт 26.01.2021 Замечаний нет
569 |  | 3483 | ИП Рясной Юрий Васильевич | 17-3-3483 /21 | Действующий | 827 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 71, корп. в | 1 | "ИП Рясной Ю В., Магазин "Автозапчасти""
1.Счетчик |  | 700 | ВК | 3271294 | 22.04.2013 | Работает | 22.05.2023 | 66710
2.Корректор |  | 2009 | ТС-220 | 132004557 |  | Работает | 22.05.2023 | 80281
3.ГПО |  | 13862 | Котлы КС-ГВ-31,5 (Конорд) |  |  | Работает |  |  | 3.5
28.11.2023 15:28:47 |  | Акт от 23.06.2023 1.УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию
21.06.2023 9:22:00 |  | Акт установки счетчика от 01.06.2023 Показания: 65955 мех. 73362 кор.
22.05.2023 8:18:04 |  | Акт снятия счетчика от 18.05.2023 Снят на ГП. Кран на вводе перекрыт и опломбирован №56557210 Показания: 65952 мех.
17.02.2023 9:08:48 |  | акт от 16.02.2023 1. УУГ не согласован 2. низкий заряд батареи 3. согласовать птд в ОМ, направить ууг на поверку
18.05.2022 10:51:40 |  | Акт от 17.05.2022 1. ТС220 низкий заряд батареи 2. Предост ПТД и аттестацию в срок до 1.08.2022
30.07.2021 14:41:40 |  | Акт от 28.07.2021 1.Демонтир. пл. №25425124 (неудовлетв. сост. лески),установл. нов. №25455771 2. Предоставить ПТД и акт сост. и прим. СИ до 30.08.2021
570 |  | 3944 | ИП Яйлоянц Павел Васильевич | 17-3-3944 /21 | Действующий | 849 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 71, корп. г | 1 | Основной по площадке "ИП ЯЙЛОЯНЦ П.В., маг "Атураж", ул.Ипподромная, 71"Г"" | 89064371688
1.Счетчик |  | 5098 | СГБЭТ | 1537 | 30.06.2018 | Работает | 30.06.2018 | 30917
3.ГПО |  | 1324 | Protherm Медведь 40 KLZ |  |  | Работает |  |  | 4.1
17.02.2023 9:14:41 |  | Акт от 16.02.2023 Замечаний нет
18.05.2022 10:53:08 |  | Акт от 17.05.2022 1. Предоставить ПТД до 1.08.2022
30.07.2021 14:49:46 |  | Акт от 28.07.2021 1.Демонтир. пл. №32812859, 25422444, устанвовл. нов. №25455708, 56567317 (неудовл. сост. лески) 2.УУГ перепломбир.
571 |  | 33308 | Болдырева Инна Ильинична | 17-3-33308/21 | Действующий | 968 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 71, корп. д | 1 | Основной по площадке "маг. "Строительные материалы" Болдырева И.И." | 89054841379
1.Счетчик |  | 5073 | СГБЭТ | 76942 | 28.02.2018 | Работает | 28.02.2018 | 14216
3.ГПО |  | 16423 | Котлы protherm 30 KLO |  |  | Работает |  |  | 3
3.ГПО |  | 16424 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
572 |  | 34062 | Убушиев Александр Эренценович | 17-3-34062/22 | Действующий | 4953 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 73, 75А | 1 | Убушиев Александр Эренценович
1.Счетчик |  | 7144 | СГБЭТ | 6114 | 08.02.2019 | Работает | 08.02.2019
3.ГПО |  | 19301 | Котел КСГ-20/КСГ-20(Лемакс) |  |  | Работает |  |  | 2.4
3.ГПО |  | 19302 | Водонагреватель ВПГ 23 |  |  | Работает |  |  | 1.9
573 |  | 33453 | Надбитова Г.С. | 17-3-33453/21 | Действующий | 811 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 75, корп. А | 1 | Основной по площадке "ул. Ипподромная, 75, Магазин "Родн | 89054003498
1.Счетчик |  | 7406 | СМТ-Смарт | 10222120315 | 07.12.2022 | Работает | 07.12.2022 | 4159
3.ГПО |  | 15888 | Protherm 40 KLOM |  |  | Работает |  |  | 4.1
3.ГПО |  | 15889 | ПГК-69"ЭЛИНОКС" |  |  | Работает |  |  | 4.351
26.10.2023 16:02:27 |  | Акт от 26.10.2023 1. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию 2. Установлена сим-карта
25.10.2023 13:24:11 |  | Акт на установку счетчика от 31.05.2023 Показания: 0
25.10.2023 13:23:49 |  | Акт снятия счетчика от 31.05.2023 Снят на замену Показания: 977
10.11.2022 8:29:34 |  | Акт от 09.11.2022г УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию.
09.11.2022 9:12:16 |  | Акт установки счетчика от 08.11.22, Показания 000000
09.11.2022 9:11:43 |  | Акт снятия счетчика от 08.11.22, Снят на замену Показания: 6499
13.07.2022 13:13:04 |  | Акт от 07.07.2022 1.На УУРГ отсутствует поверительный шифр 2.УУРГ не принят в эксплуотацию
24.05.2022 10:20:51 |  | Акт от 19.05.2022 1.Отсутствует поверительное клеймо завода изготовителя 2.Расчет за газ всети согл.п.4.17 ДПГ 3.Направить на гос.поверку
30.07.2021 15:04:46 |  | Акт от 28.07.2021 1.Нет доступа к СИ.
574 |  | 33907 | ИП Мололкин Александр Иванович | 17-3-33907/24 | Действующий | 1042 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 92 | 1 | г. Элиста, ул. Ипподромная, 92, Магазин "Престиж" | 3-03-85
1.Счетчик |  | 627 | ВК | 19300233 | 19.10.2012 | Работает | 07.11.2023 | 83402
2.Корректор |  | 3132 | TC220 | 122001146 |  | Работает | 07.11.2023 | 100734
3.ГПО |  | 1472 | Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E |  |  | Работает |  |  | 5.86
28.11.2023 16:08:09 |  | Акт на установку счетчика от 24.11.2023 После ГП. Показания: 77627 мех.
28.11.2023 16:07:44 |  | Акт снятия счетчика от 20.11.2023 Показания: 77627 мех. Снят на ГП. Установлена перемычка
18.05.2022 11:04:06 |  | Акт от 17.05.2022 1. Не прдоставлена ПТД 2. На корректоре ТС220 низкий заряд батареи 3. Не предост акт пров сост и прим СИ 4. Не продлен ДПГ 5. Предост ПТД и АПСПСИ до 01.07.2022 6. ТС 220 на поверку
18.02.2021 9:17:25 |  | Акт 26.01.2021 Предоставить акт проверки состояния и применения СИ до 15.03.2021
575 |  | 3410 | Бурлыков Халга Дживрляевич | 17-3-3410 /22 | Действующий | 671 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 93 | 1 | Основной по площадке "Бурлыков Халга Дживрляевич" | 89093997625
1.Счетчик |  | 6419 | СГБЭТ | 3064 | 31.08.2020 | Работает | 17.07.2018 | 7853
3.ГПО |  | 13579 | Котлы Ariston CLAS EVO SYSTEM 32 FF |  |  | Работает |  |  | 3.6
17.02.2023 9:17:17 |  | Акт от 16.02.2023 Предост ПТД в ОМ
24.05.2022 9:41:51 |  | Акт от 18.05.2022 1.Внести изменения в ДПГ в части СИ (зав.номер не соответст.) 2.Предоставить ПТД до 01.07.2022 СГБЭТ G4 №15764 пл. 56523192, 25432901
30.07.2021 14:50:50 |  | Акт от 28.07.2021 1.Объект закрыт, нет доступа к СИ
576 |  | 33546 | ООО "УК "Самвэй-Сервис" | 17-3-33546/15 | Действующий | 4742 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 96, корп. 1, корп.2 |  | ООО "УК "Самвэй-Сервис"
1.Счетчик |  | 6206 | РСГ "Сигнал"-80 (1:200) | 3702 | 08.12.2014 | Работает | 08.12.2014
2.Корректор |  | 4121 | СПГ-742 | 3379 |  | Работает | 01.01.2014
3.ГПО |  | 18128 | бойлер NEVALUX-8224 |  |  | Работает |  |  | 2.62
3.ГПО |  | 18129 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
577 |  | 33546 | ООО "УК "Самвэй-Сервис" | 17-3-33546/15 | Действующий | 4733 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 96, корп. 3 |  | г. Элиста, ул. Ипподромная, 96, корп. 3, ООО "УК "Самвэй-сервис"
1.Счетчик |  | 6162 | РСГ "Сигнал"-80 (1:200) | 3702 | 08.12.2014 | Работает | 08.12.2014
2.Корректор |  | 4116 | СПГ-742 | 3379 |  | Работает | 01.04.2018
3.ГПО |  | 18067 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 18068 | Плиты ПГ-2 |  |  | Работает |  |  | 0.65
3.ГПО |  | 18069 | бойлер NEVA LUX-8224 |  |  | Работает |  |  | 2.62
18.01.2022 8:36:40 |  | пл.№11469226, Б-25447550, ДТ-11435964, ДИ-11469231, ДПД-11435011, Отвод-11469228
18.01.2022 8:34:51 |  | Акт от 12.01.2022 1.Демонт.пл.№11435013, 11435014 с байпас.линии в 15:40 для првед.тех.обсл. авар.служб.газа, уст.№25447550 в 16:10 2.Предостав. ПТД 3.Расчет согл.п.4.17 (неиспр. ДД,ДТ,Истек МПИ сч.газа,ДД,ДТ) 4.Направ. УУГ на внеоч.поверку
578 |  | 33515 | ИП Эльдяшева П.Э. | 17-3-33515/21 | Действующий | 760 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 96, корп. а | 1 | Основной по площадке "Иванов Н.К., Магазин ул. Ипподромная, 96 "А"" | 89615404445/89099354874
1.Счетчик |  | 873 | ВК | 31907166 | 24.01.2015 | Работает | 12.11.2014 | 42945
2.Корректор |  | 483 | ТС-220 | 152017492 |  | Работает | 08.10.2020 | 48089
3.ГПО |  | 9873 | Котлы АОГВ-100 Э |  |  | Работает |  |  | 10.8
3.ГПО |  | 18948 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
07.06.2024 14:32:48 |  | Акт от 22.05.2024 1. Истекает МПИ счетчика газа 2. Предоставить ПТД и акт МВИ в ОМ 3. Объект отключен от сети газоснабжения в 12:05
28.02.2023 8:16:43 |  | Акт от 27.02.2023 предоставить акт МВИ
24.05.2022 9:33:51 |  | Акт от 18.05.2022 1.Предоставить ПТД до 01.08.2022
30.07.2021 14:32:26 |  | Акт от 28.07.2021 1.Предоставить акт проверки состояния и применения СИ, ПТД до 30.08.2021 2.УУГ принят в эксплуатацию и опломбирова после поверки корректора ТС 220
1306 |  | 3452 | ООО "Волга-Лан" | 17-3-3452 /21 | Действующий | 1221 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 107 | 1 | Основной по площадке "ООО "Волга-Лан", Магазин "Мебель"" | 6-00-16 5-66-19
1.Счетчик |  | 1073 | СГБЭТ | 2768 | 06.06.2017 | Работает | 28.08.2017 | 61087
3.ГПО |  | 15801 | Прочие Дон-40 |  |  | Работает |  |  | 4.4
3.ГПО |  | 15802 | Котлы NAVIEN ACE-24АN |  |  | Работает |  |  | 2.47
14.03.2023 7:46:56 |  | Акт от 13.03.2023 1. Замечаний нет. 2. Внести изменения в договор поставки газа в части ГПО.
10.03.2023 7:57:32 |  | Акт от 9.03.2023 Объект закрыт.
24.05.2022 10:35:09 |  | Акт от 19.05.2022 1.Истекает МПИ счетчика газа, направить на поверку 2.Не читаем зав.номер на счетчика газа 3.Фактическое ГПО не соответствует Договору поставки газа 4.Рекомендуется произвести замену СИ, на отвечающ. требов. ТУ
26.08.2021 15:23:04 |  | Акт от 25.08.2021 1.Замечаний нет
1307 |  | 3010 | АО "Энергосервис" | 43-4-70002/13 | Действующий | 1698 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 107, корп. а, котельная Хомутникова | 1 | Основной по площадке "Хомутникова" | 6-11-89
1.Счетчик |  | 6122 | ИРВИС-РС4М-Ультра | 28983 | 14.02.2019 | Работает | 06.06.2022 | 590639
3.ГПО |  | 17216 | Котлы НР-18 |  |  | Работает |  |  | 60
3.ГПО |  | 17217 | Котлы НР-18 |  |  | Работает |  |  | 60
3.ГПО |  | 17218 | Котлы НР-18 |  |  | Работает |  |  | 60
3.ГПО |  | 17219 | Котлы НР-18 |  |  | Работает |  |  | 60
19.04.2024 15:32:36 |  | Акт от 16.04.2024 1.Опломбирована вх.задвижка в 10:50 пл.№25486312 2.Демонтированы пл.№25435471, 25462314 с УИРГ 3.Направить УИРГ на поверку
05.03.2024 15:48:36 |  | Акт от 04.03.2024 1.Демонтирована пл. № 25435472 с БИП для тех обслуживания системы питания , установлена пломба № 25462314
16.10.2023 10:02:37 |  | Акт от 09.10.2023 1. Демонтирована пл. №25468187 с входной задвижки, кран открыт в 12:05
21.04.2023 16:59:52 |  | Акт от 19.04.2023 Опломб входной кран №25468187 в 14:30
17.10.2022 14:10:17 |  | Акт от 04.10.2022 1.Демонтир.пл.№25450839 с вход.задвижки в 14:10
09.08.2022 9:10:46 |  | Акт от 04.08.2022 1.Перепломбирован байпас, установлена пл. №25435469 2.УУГ опломбирован и принят в эксплуотацию
11.05.2022 11:43:07 |  | Акт от 06.05.2022 1.Опломбиров.вход.задвиж.пл.№25450839 2.Демонтир.пл.№25455317, 25455800
04.10.2021 11:05:11 |  | Акт от 30.09.2021 1.Демонтирована пл. №25455318 с задвижки перед УУГ согл.вх. письму №1382 от 29.09.2021 2.Перепломбирован первичный преобразователь в 16:00
20.04.2021 15:02:03 |  | Акт от 19.04.2021 1.Расчет газа вести согл. п.4.17."Договора поставки газа".2.Демонтир. плом.№25412614 (на счет.), №25412612 (на коррек.) для направ. на внеочер. п оверку. 3.Установ. охр. пломба на вход. кране №25431701; Подача газа прекращена.
1308 |  | 33627 | Аккочкарова Г.М. | 17-3-33627/22 | Действующий | 1223 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 110, корп. г | 1 | Основной по площадке "г.Элиста, ул. Хомутникова, 110 а"" | 6-01-49
1.Счетчик |  | 7549 | СГБЭТ Сигма | 5574 |  | Работает | 18.05.2023 | 1931
3.ГПО |  | 10591 | КСГ/КСГВ-16 |  |  | Работает |  |  | 1.78
14.12.2023 11:34:31 |  | Акт от 13.12.2023 1. Внести изменения в ПТД в части СИ 2. Согласовать УУГ в ОМ до 01.02.2024 3. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию
11.12.2023 14:39:13 |  | Акт на установку счетчика от 08.12.2023 Показания: 0,024
11.12.2023 14:38:40 |  | Акт снятия счетчика от 08.12.2023 Снят на замену. Показания: не высвеч.
01.12.2023 11:37:05 |  | Акт от 29.11.2023 1.УУГ неисправен (не отображ.показания), не принят в эксплуатацию 2. (не изменяет показания) 3. Не предост ПТД 4.Расчет по мощности 5. Произвести замену УУГ СГБЭТ G4 Сигма №01971
24.11.2023 15:41:32 |  | Акт на установку счетчика от 21.11.2023 Показания: 0
07.11.2023 9:11:17 |  | Акт снятия счетчика от 30.10.2023 Снят на ГП. Кран перекрыт и опломб№56580728 Показания: не высвечиваются
16.03.2023 8:21:23 |  | Акт 15.03.2023 1. счетчик не исправен (не изменяет показания) 2. Не предост ПТД 3. Расчет по мощности 4. ПРоизвести замену УУГ 5. УУГ снят с эксплуатации
1309 |  | 3545 | БНУ "ИКИАТ" | 17-3-3545 /24 | Действующий | 635 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 111 | 1 | "БНУ "ИКИАТ"" | 2-16-83, 2-29-26
1.Счетчик |  | 6241 | ВК | 39751840 | 30.01.2020 | Работает | 30.01.2020
2.Корректор |  | 4125 | ТС-220 | 1020060087 |  | Работает | 11.02.2020 | 95541
3.ГПО |  | 12388 | Котлы КСГВ-50 |  |  | Работает |  |  | 5.5
3.ГПО |  | 12389 | Котлы КСГВ-50 |  |  | Работает |  |  | 5.5
10.03.2023 8:02:09 |  | Акт от 9.03.2023 Замечаний нет.
24.05.2022 10:31:12 |  | Акт от 19.05.2022 Замечаний нет
26.08.2021 15:27:10 |  | Акт от 25.08.2021 1.Предоставить акт пров.сост.и прим.СИ до 15.10.2021 18.10.2021 Замечаний нет
1310 |  | 33667 | ООО "Альфа" | 17-3-33667/22 | Действующий | 4624 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 111, корп. б | 1.3 | ООО "Альфа"
1.Счетчик |  | 5458 | ВК | 37381740 | 23.07.2018 | Работает | 23.07.2018 | 43435
2.Корректор |  | 3986 | ТС-220 | 1018450062 |  | Не работает | 08.11.2018 | 35599
3.ГПО |  | 17082 | NEVA LUX-8230 |  |  | Работает |  |  | 3.43
3.ГПО |  | 17083 | Котлы Лемакс Премиум 90 |  |  | Работает |  |  | 10
10.03.2023 8:05:03 |  | Акт от 9.03.2023 1. Предоставить акт проверки состояния и применения СИ в отдел метрологии. 2 Направить корректор на поверку с заменой аккумуляторной батереи. 3. Расчет за потребленный газ вести согласно п 4.17 Договора поставки газа.
24.05.2022 10:24:31 |  | Акт от 19.05.2022 1.Рекомендуется направить корр. на поверку (низкий заряд батареи) 2.Предоставить акт пров.сост. и прим. СИ до 01.07.2022
26.08.2021 15:26:33 |  | Акт от 25.08.2021 1.К ГИО нет доступа
1311 |  | 3686 | АО "Энергосервис" | 17-3-3686 /18-ИГ | Действующий | 4476 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 117, корп. а | 1 | АО "Энергосервис" г. Элиста, ул. Хомутникова, 117, корп. а,
1.Счетчик |  | 4963 | ВК | 35413948 | 13.03.2017 | Работает | 20.03.2017 | 98162
2.Корректор |  | 3618 | ТС-220 | 1017058141 |  | Работает | 28.07.2022 | 100687
3.ГПО |  | 16069 | Котлы Bosch BW exclusive ZSC 35-3/ZWC 35-3 |  |  | Работает |  |  | 4
3.ГПО |  | 16070 | Котлы Bosch BW exclusive ZSC 35-3/ZWC 35-3 |  |  | Работает |  |  | 4
3.ГПО |  | 16071 | Котлы Bosch BW exclusive ZSC 35-3/ZWC 35-3 |  |  | Работает |  |  | 4
16.04.2024 11:10:32 |  | Акт от 15.04.2024 1.Опломбирован входной кран пл.№ 25462396 в 14:40
16.10.2023 9:57:43 |  | Акт от 09.10.2023 1. Демонтирована пломба №25468186 с входной задвижки, кран открыт в 12:20
21.04.2023 17:00:42 |  | Акт от 19.04.2023 Опломб входная задвижка №25468186
17.10.2022 14:08:35 |  | Акт от 14.10.2022 1.Демонтир. пл.№25450840 с вход.задвижки в 13:40
26.09.2022 14:03:59 |  | Акт от 09.09.2022 1.Предоставить ПТД, акт МВИ 2.Охранная пломба на входной задвижке не нарушена 3.УУГ опломбирован и принят в экспл.
11.05.2022 11:49:24 |  | Акт от 06.05.2022 1.Предоставить ПТД 2.Направить коррек. на поверку с заменой батар. 3.Демонтир.пл.№23785736, УУРГ снят с эксплуат. 4.Опломбир.задвижка вх.крана пл.№25450840
1312 |  | 3930 | Губарева Оксана Александровна | 17-3-3930 /22 | Действующий | 787 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 122, корп. б | 1.3 | Основной по площадке "ИП Губарева Оксана Александровна / Магазин "Продукты"
1.Счетчик |  | 1003 | ВК | 3778165 | 02.06.2014 | Работает | 30.06.2014 | 10524
2.Корректор |  | 1919 | Гелиос-Т | 1213 |  | Не работает | 15.08.2018 | 5893
3.ГПО |  | 13647 | Котлы АОГВ-11,6 |  |  | Работает |  |  | 1.18
26.12.2022 8:40:15 |  | 23.12.2022 Закл. договор на поставку газа; УУГ не приводит объем газа к норм.условиям; предоставить ПТД в ОМ до 15.01.2023; расчет за потреб.газ вести согл. механическим показаниям с применением попр.коэффициента.
1313 |  | 3838 | ИП Шольшаева Надежда Борисовна | 17-3-3838 /22 | Действующий | 847 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 127 | 1 | Основной по площадке "ИП Шольшаева Н.Б."
1.Счетчик |  | 7601 | СМТ-Смарт | 10223060867 | 22.06.2023 | Работает | 22.06.2023 | 7150
3.ГПО |  | 2207 | Siberia Comfort 50 (КЧГО-50-1) |  |  | Работает |  |  | 5.5
3.ГПО |  | 8813 | АОГВ-29-1 |  |  | Работает |  |  | 2.94
15.02.2024 14:38:00 |  | Акт от 17.01.2024 1.УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию
17.01.2024 9:03:31 |  | Акт на установку счетчика от 27.12.23
17.01.2024 9:01:35 |  | Акт снятия счетчика от 27.12.23 Показания :85482 мех. Снят на замену
10.03.2023 7:55:02 |  | Акт от 9.03.2023 Объект закрыт.
11.01.2023 9:01:19 |  | Акт от 10.01.2023 1. Отсутствует действующий договор на поставку газа, заключить до 15.01.2023 2. Произвести реконструкцию УУГ 3. Предоставить проект
1314 |  | 3891 | ИП Джахнаева Светлана Борисовна | 17-3-3891 /19 | Действующий | 724 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 127 | 1 | Основной по площадке "ДЖАХНАЕВА С.Б."
1.Счетчик |  | 5590 | СГБЭТ | 6199 | 01.01.2018 | Работает | 01.01.2018 | 26809
3.ГПО |  | 13226 | Котлы АОГВ-29-1 |  |  | Работает |  |  | 2.94
3.ГПО |  | 13227 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 13228 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
10.03.2023 8:01:20 |  | Акт от 9.03.2023 Замечаний нет.
18.04.2022 10:06:12 |  | Акт от 15.04.2022 1.УУГ перепломбирован 2.Предоставить ПТД
26.08.2021 15:28:49 |  | Акт от 25.08.2021 1.Замечаний нет
1315 |  | 33090 | Санджиева Виктория Викторовна | 17-3-33090/20 | Действующий | 1417 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 127 | 1 | Основной по площадке "Производственный цех Санджиева Виктория Викторовна" | 2-76-93,89054008200
1.Счетчик |  | 6702 | СГБЭТ | 95411 | 01.04.2021 | Работает | 01.04.2021 | 6229
3.ГПО |  | 13581 | Прочие КСГ-16Д(КСГВ-16Д) Лемакс |  |  | Работает |  |  | 1.9
10.03.2023 8:00:17 |  | Акт от 9.03.2023 Замечаний нет.
24.05.2022 10:32:31 |  | Акт от 19.05.2022 Замечаний нет
22.09.2021 10:11:13 |  | Акт от 21.09.2021 1.УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию после замены СИ
26.08.2021 15:31:45 |  | Акт от 25.08.2021 1.Истек МПИ сч.газа №4959141 2.Фактическое ГИО не соотв. Договору поставки газа 3.Произвести замену СИ с получением техн.условий в ОМ и согласовании ПТД в кратчайшие сроки 4.Рассчет согл.п.4.17 Договора поставки газа
1316 |  | 3133 | Дарбаков Петр Бадьминович | 17-3-3133 /19 | Действующий | 789 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2 |  | Основной по площадке "ИП Дарбакова Р.Б., кафе "Лондон""
1.Счетчик |  | 1489 | СГБЭТ | 22113 | 30.09.2015 | Не работает | 30.09.2015 | 34455
3.ГПО |  | 2791 | Кебер-31,5 |  |  | Работает |  |  | 3.9
05.08.2024 10:45:33 |  | Акт снятия счетчика от 31.07.2024 Снят на ГП.
07.03.2024 10:05:07 |  | Акт от 06.03.2024 1. Отсутствует пульт САКЗ 2. Не предоставлена ПТД 3. УУГ неисправен( не отображает показания) 4. Обнаружены следы мех. повреждения( трещины на счетном механизме) 5. Отсутствует поверительное клеймо 6. УУГ снят с эксплуатации( демонтир.пломбы) 7. Расчет за газ вести по макс.мощности ГПО 8. Убрать участок ведущий на соседнее здание
16.03.2023 8:25:22 |  | Акт от 15.03.2023 Предост ПТД
1317 |  | 3465 | ИП Хейчиев Олег Басангович | 17-3-3465 /21 | Действующий | 1570 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2, склад №7 | 1 | г. Элиста, ул. Хомутникова, 2, ООО "Восток"
1.Счетчик |  | 988 | ВК | 31270938 | 16.04.2014 | Работает | 17.08.2022 | 67661
2.Корректор |  | 2017 | Гелиос-Т | 1227 |  | Работает | 17.08.2022 | 69320
3.ГПО |  | 13888 | Котлы КС-ГВ-31,5 "Кебер" |  |  | Работает |  |  | 3.9
3.ГПО |  | 13889 | Плиты ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 15490 | Котлы Лемакс Премиум 25 |  |  | Работает |  |  | 3
15.09.2023 8:19:43 |  | Акт от 14.09.2023 Предост акт МВИ
12.09.2022 18:49:05 |  | Акт от 06.09.2022 1.Предоставить акт МВИ до 15.10.2022 2.УУГ опломбирован и принят в экспл.
12.09.2022 18:33:57 |  | Акт от 06.09.2022 1.Предоставить акт МВИ до 15.10.2022 2.УУГ опломбирован и принят в экспл.
23.08.2021 15:33:11 |  | Акт от 20.08.2021 1.Демонтир. пл. №25422554 (неудовл.сост.лески) 2.Предостав. акт пров. сост. и прим. СИ до 15.09.2021
1318 |  | 3675 | Лиджиева Элла Ивановна | 17-3-3675 /22 | Действующий | 952 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2 | 1 | Основной по площадке "ЛИДЖИЕВА ЭЛЛА И.И. //Цех по производству товар. плитк | 5-61-80
1.Счетчик |  | 462 | СГБЭТ | 26101 | 29.06.2005 | Работает | 22.01.2016 | 72800
3.ГПО |  | 9779 | КЧМ |  |  | Работает |  |  | 2.16
3.ГПО |  | 19248 | Котел КЧМ |  |  | Работает |  |  | 2.16
15.03.2023 8:11:43 |  | Акт от 14.03.2023 Замечаний нет
23.08.2021 15:36:54 |  | Акт от 20.08.2021 1.Внести измен. в договор поставки газа (Фактич. установл. не соотв.)
1319 |  | 3875 | ООО "Домино" | 17-3-3875 /22 | Действующий | 1228 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2 | 1 | Основной по площадке "ООО "Домино""
1.Счетчик |  | 841 | ВК | 31165507 | 12.03.2014 | Работает | 12.03.2014 | 143815
2.Корректор |  | 2979 | ТС-220 | 142010658 |  | Работает | 22.07.2019 | 204944
3.ГПО |  | 1737 | Protherm-30 PLO |  |  | Работает |  |  | 3
3.ГПО |  | 1943 | Baxi Slim 1,490 IN |  |  | Работает |  |  | 5.72
3.ГПО |  | 2621 | КС-Г-30(Лемакс) |  |  | Работает |  |  | 3.5
3.ГПО |  | 2780 | ПГ-4 KOVINASTROJ GASTRONOM PF-7/28 |  |  | Работает |  |  | 2.36
3.ГПО |  | 3031 | ПГ-2 |  |  | Работает |  |  | 0.65
3.ГПО |  | 3261 | ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 19249 | Baxi Slim 1,490 IN |  |  | Работает |  |  | 5.72
07.03.2024 9:34:55 |  | Акт от 06.03.2024 1.Предоставить раб.проект, акт МВИ, паспорт и свид.о поверке корректора объема газа 2.Направить УУГ на поверку до 11.03.2024 3.Рекомендуется реконструкция УУГ с внесением изменений в раб.проект 4.ДТ накладного типа
24.05.2022 11:12:57 |  | Акт от 23.05.2022 1. ГПО не соотв ДПГ 2. Не предост ПТД и аттестация 3. Внести изменения в ДПГ 3. Предост ПТД и аттестацию в ОМ до 01.08.2022
1320 |  | 33044 | ИП Харкчинов В.Н. | 17-3-33044/21 | Действующий | 1066 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2 | 1 | "Магазин "Стройдом""
1.Счетчик |  | 7274 | СМТ-Комплекс | 20422110136 | 28.11.2022 | Работает | 28.11.2022 | 21639
3.ГПО |  | 3704 | ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
3.ГПО |  | 17611 | Водонагреватель ВПГ 20 |  |  | Работает |  |  | 2
3.ГПО |  | 19018 | Котел Лемакс Премиум 40/ Премиум 40В |  |  | Работает |  |  | 4.5
03.02.2023 9:26:51 |  | Акт от 31.01.2023 1.УУГ принят в эксплуатацию, опломбирован 2.Внести изменения в раб.проект в части ГПО
24.05.2022 11:03:56 |  | Акт от 23.05.2022 1. Нарушена защ пломба на УУРГ 2. Заводской номер СИ не читаем 3. Расчет по 4.17 4. предост ПТД в ОМ до 01.07.2022
23.08.2021 15:00:59 |  | Акт от 20.08.2021 1.Предоставить ПТД до 15.09.2021
1321 |  | 33044 | ИП Харкчинов В.Н. | 17-3-33044/21 | Действующий | 4416 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2, помещение № 1 | 1 | г. Элиста, ул. Хомутникова, 2, Склад №22
1.Счетчик |  | 4557 | СГБЭТ | 77739 | 11.01.2018 | Работает | 11.01.2018 | 26171
3.ГПО |  | 15341 | Котлы Лемакс 30 |  |  | Работает |  |  | 3.5
16.03.2023 8:24:46 |  | Акт от 15.03.2023 Предост ПТД
24.05.2022 11:06:27 |  | Акт от 23.05.2022 нет доступа
1322 |  | 33315 | Менкеев Санал Алтаевич | 17-3-33315/20 | Действующий | 1469 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2, склад Водопад | 1 | Основной по площадке "Склад "Водопад", ул. Хомутникова, 2"
1.Счетчик |  | 5393 | СГБЭТ | 2925 | 01.06.2017 | Работает | 01.06.2017 | 40329
3.ГПО |  | 1306 | NEVA LUX-8618 |  |  | Работает |  |  | 2.15
3.ГПО |  | 3573 | ПГ-4 |  |  | Работает |  |  | 1.3
23.08.2021 15:39:44 |  | Акт от 20.08.2021 1.Демонтир. пл. №23782132 (неудовл. сост. лески) 2.Внести измен. в догвор поставки газа и раб.проект (фактич. установ. не соответ.)
1323 |  | 34219 | Отырова Данара Владимировна | 17-3-34219/23 | Действующий | 1569 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2, склад Поволжье | 1 | Основной по площадке "ХОМУТНИКОВА №2 СКЛАД - Харцхаева Е.Т."
1.Счетчик |  | 7450 | СМТ-Смарт | 10123050028 | 04.05.2023 | Работает | 04.05.2023 | 2923
3.ГПО |  | 16939 | АТОН АОГВМНД-10Е |  |  | Работает |  |  | 1.2
11.04.2024 9:56:59 |  | Акт от 10.04.2024 1.Котел КС-ГС-7,0 Аридея подключен через тройник вне ДПГ и ПТД; устранить в кратчайшие сроки 2. Произведена замена сим-карты; перепломбирован бат.отсек( демонт.пл.№2200237)
02.11.2023 11:20:59 |  | Акт на установку счетчика от 20.10.2023 Показания: 0
02.11.2023 9:53:27 |  | Акт снятия счетчика от 20.10.2023 Показания: 32051 мех.
31.10.2023 8:09:45 |  | Акт от 30.10.2023 1. УУГ опломбирован и принят в эксплуатацию, уст. сим-карта
15.03.2023 8:13:51 |  | Акт 14.03.2023 1. Предоставить акт МВИ до 15.07.2023 2. внести изменение в ДПД 3. Направить УУГ на поверку 08.07.2023
1324 |  | 33200 | Бембетов Виктор Владимирович | 17-3-33200/19 | Действующий | 1049 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 2, корп. а |  | Основной по площадке "Магазин "Регион 08"" | 89618447779
1.Счетчик |  | 4295 | ВК | 29929989 | 08.11.2012 | Работает | 08.11.2012 | 28236
2.Корректор |  | 2151 | ТС-220 | 122001951 |  | Не работает | 17.09.2017 | 18406
3.ГПО |  | 1269 | NAVIEN ACE-35K |  |  | Работает |  |  | 3.77
3.ГПО |  | 2942 | ПГ-1 |  |  | Не работает |  |  | 0.33
01.07.2024 10:36:22 |  | Акт от 19.06.2024 1.Истек МПИ счетчика и корректора объема газа 2.Корректор не исправен (не отображ.показания) 3.Объект отключен от сети газоснабжения в 12:00 4.Опломбир. вх.задвижка перед УУГ, подача газа прекращена 5.Произвести реконструкцию УУГ
10.03.2023 8:14:31 |  | Акт от 9.03.2023 1. Предоставить акт проверки состояния и применения СИ в отдел метрологии. 2. Направить счетчик газа на поверку. 3. Направить корректор газа на поверку и ремонт с заменой батарей. 4. Расчет за поребленный газ вести согласно п 4.17 Договора поствки газа по максимальной мощности используемого ГПО. 5. Демонтирована ломба №11435628, УУГ снят с эксплутации.
23.08.2021 15:31:00 |  | Акт от 20.08.2021 1.Направ. коррек.на внеоч.повер.(не высв. показ.)2.ДИ не подключ. к счетч. 3.Внести изм. в договор постав.газа (установ. ГПО не соотв.) 4.Предост. акт пров.сост. и прим.СИ, ПТД до 15.09.2021 5.Расчет за потр. газ опрд. согл. покз. мех. счет.с прим. коэф.
1325 |  | 3459 | ООО "Демея" | 17-3-3459 /22 | Действующий | 1226 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 3, корп. а | 1 | Основной по площадке "ООО "Демея", Магазин "Мир стекла""
1.Счетчик |  | 4363 | СГБЭТ | 59988 | 04.07.2017 | Работает | 04.07.2017 | 21545
3.ГПО |  | 17503 | котел Лемакс Премиум 16 |  |  | Работает |  |  | 1.9
10.03.2023 8:10:06 |  | Акт от 9.03.2023 Замечаний нет.
24.05.2022 11:07:44 |  | Акт 23.05.2022 Замечаний нет
17.03.2022 10:25:42 |  | Акт от 14.03.2022 1.Продлить Договор поставки газа до 21.04.2022
26.08.2021 15:42:55 |  | Акт от 25.08.2021 1.Предоставить ПТД до 15.09.2021
1326 |  | 3197 | ИП Гертье Ольга Улановна | 17-3-3197 /20 | Действующий | 698 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 40, корп. а | 1 | Основной по площадке "Голденов О.А., ул. Хомутникова, 40 "А"" | 909-396-55-44
1.Счетчик |  | 6770 | ВК Ете | 17009274 | 10.09.2021 | Работает | 10.09.2021 | 8896
3.ГПО |  | 18440 | Котел КСГ-20 (МИМАКС) |  |  | Работает |  |  | 2.46
3.ГПО |  | 18441 | Плиты ПГ-2 |  |  | Работает |  |  | 0.65
3.ГПО |  | 18445 | бойлер ZERTEN W-20, S-20, G-20,B-20 |  |  | Работает |  |  | 2
11.11.2022 8:37:40 |  | Акт от 10.11.2022г Демонт. пл.№ 25447481. Перенастроена система телеметрии. Батарейный отсек перепломбирован.
24.05.2022 10:53:22 |  | акт от 20.05.2022 Замечаний нет
26.10.2021 12:58:27 |  | Акт от 21.10.2021 1.УУГ опломбирован и принят вэкспл; 2.Установлена сим-карта BK ETE G6 №17009274 2021 г.в. пл.№56567400; 25447480; 56567701; 25447481
23.08.2021 14:50:58 |  | Акт от 20.08.2021 1.Проект.мощн. неопломб. ГПО, подключ. к сети газоснабж.превыш.верх.предел измер. счет газ.СГБЭТ G4 2.СИ не защищ. от несанкц.вмеш.(отсут.охр.пломбы) 3.Расчет за потр. газ определ. согл. макс.проект.мощн. неопломб.ГПО 4.Произв. замену СИ на иное, согл. ОМ с получ.ТУ и согл.ПТД в крат.сроки
1327 |  | 33823 | АО "Почта России" | 17-3-33823/24 | Действующий | 1359 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 61, Отделение № 5 Элистинский почтамт | 1 | г. Элиста, ул. Хомутникова, 61, Отделение №5 | 6-14-57
1.Счетчик |  | 6805 | ВК Ете | 16933490 | 26.01.2021 | Работает | 26.01.2021 | 33888
3.ГПО |  | 16110 | Котлы Siberia 29 K |  |  | Работает |  |  | 2.94
3.ГПО |  | 16111 | Котлы Siberia 29 K |  |  | Работает |  |  | 2.94
10.03.2023 8:09:20 |  | Акт от 9.03.2023 Демонтирована пломба №25450933 с батарейного отсека для настройки системы телеметрии установлена №25461898
24.05.2022 10:52:54 |  | АКт от 20.05.2022 УУРг опломб и принят в экспл
26.08.2021 15:40:20 |  | Акт от 25.08.2021 1.В составе УУГ используется корректор с истекшим МПИ 2.Погрузить ДТ в газопровод 3.Установить СИ согласно ПТД 4.Демонтирована пл.№22840696 5.Рассчет за потребленный газ определять согласно п.4.17 Договора поставки газа
1328 |  | 3325 | Утнусунов Петр Секирович | 17-3-3325 /20 | Действующий | 1542 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 75, корп. А | 1 | "Утнусунов Петр Секирович, Магазин "Нарн"" | 6-01-26
1.Счетчик |  | 6332 | СГБЭТ | 95494 | 26.05.2020 | Работает | 26.05.2020 | 6518
3.ГПО |  | 18281 | Котел Ariston 24 |  |  | Работает |  |  | 2.9
24.05.2022 10:28:35 |  | Акт от 19.05.2022 1.Внести изменения в договор на поставку газа в части ГПО 2.Совокупн.мощность используемого ГПО превышает верх.предел СИ (доп.установка) 3.Расчет за газ вести согл. п.4.17 ДПГ
30.08.2021 7:55:12 |  | Акт от 27.08.2021 1.Замечаний нет
1329 |  | 3771 | Богиев Бадма Адучаевич | 17-3-3771 /22 | Действующий | 637 | В эксплуатации | Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 83 | 1 | Основной по площадке "Богиев Б.А., Магазин "Смак"" | 89374665062
1.Счетчик |  | 1485 | СГБЭТ | 17928 | 26.01.2015 | Работает | 26.01.2015 | 9004
3.ГПО |  | 2442 | Лемакс Премиум 7,5 |  |  | Работает |  |  | 0.9
10.03.2023 8:06:27 |  | Акт от 9.03.2023 Внести изменения в части ГПО в рабочем проекте газоснбжения и согласовать в отделе метрологии.
26.08.2021 15:20:26 |  | Акт от 25.08.2021 1.Внести изменения в Договор поставки газа в части ГИО 2.Предоставить ПТД до 15.09.2021